非接触眼压计参数

1、类型：非接触型

2、测量范围：0-60mmHg，30mm/60mm间自动切换

3、测量模式：全自动/自动/手动

★4、全自动模式：自动对焦、自动测量、自动打印智能一体化，可一键完成双眼检查，无需病人移动

★5. 具有自动眼球跟踪技术

6、工作距离：11mm

★7、左右眼切换：自动

8、下巴托调节方式：电动调节

9、固视系统:：具有内外固视灯

10、安全系统：具有电子自动止动系统

11、移动范围：前后：≥40mm ；左右：≥90mm；上下：≥30mm

12. 精确度：0.1mmHg

13、打印：热敏打印 自动切纸  纸宽58mm

14、数据接口：USB ；RS-232C ；LAN

15、显示器：5.7英寸（14.5cm）；彩色液晶屏；可倾斜

16、显示时限：5'/10'/15'/关闭  4档